OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowych mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali symulacji z zakresu ALS i BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych w ramach Projektu Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w  Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Głogowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  wsparcie dla obszaru zdrowia  Działanie nr 5.3 oraz ze środków budżetu państwa i dostawa sprzętu do Pracowni Diagnozy Pedagogicznej finansowana ze środków budżetu państwa

- Wyposażenie i sprzęt stanowiące przedmiot zamówienia przedstawia poniższa specyfikacja techniczna.

- Zaoferowane przez Wykonawcę w załączniku do oferty sprzęt, otoczenie symulacyjne, aparatura, sprzęt i meble medyczne (Zadania: od 1 do 10), muszą spełnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wykazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do budynku, w  którym znajduje się Centrum oraz dokonać jego montażu i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany posprzątać pomieszczenia oraz wywieźć wszystkie odpady oraz opakowania pozostałe po ich montażu.

- Dostarczone wyposażenie i sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany najpóźniej w  2019 r), nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I,  wolny od wad  materiałowych i produkcyjnych, nie pochodzący z ekspozycji.

- Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do obiektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które Wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem.

- Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla każdego urządzenia, warunków jego eksploatacji, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, świadectw bezpieczeństwa w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym zgodnie z  wymaganiami przepisów prawa.

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w ilości 24 miesięcy.

- Dostawa i montaż, uruchomienie i szkolenie odbędą się w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów.

- Zamawiający nie dopuszcza dostaw kurierskich lub pocztowych bez udziału Wykonawcy.

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

Minimalne wytyczne funkcjonalno-jakościowe dla przedmiotu zamówienia.

ZADANIE NR 1 – MEBLE I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

POZYCJA NR 1 – KOZETKA LEKARSKA – 1 szt. 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało |  |
| 2. | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, kolor szary lub inny (po dostarczeniu wzornika kolorów) |  |
| 3. | Zagłówek regulowany ręcznie: ok. +/- 45o |  |
| 4. | Wymiary ok.: 1850x550x500 mm [długość x szerokość x wysokość] |  |
| 5. | Wyposażenie: uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku |  |
| 6. | Taboret medyczny tapicerowany, regulowana wysokość siedziska, podstawa metalowa o regulowanej wysokości. Kolor tapicerki szary lub inny identyczny z kolorem tapicerki kozetki. |  |
| POZYCJA NR 2 – STANOWISKO DO INIEKCJI – 1 szt. Producent i model urządzenia …………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| 1. | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo |  |
| 2. | Regulowana wysokość podłokietników |  |
| 2. | Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z wytrzymałego materiał, zmywalnego; kolor szary lub inny do wyboru po przedstawieniu przez dostawcę wzornika kolorystycznego |  |
| 3. | Regulacja wysokości i obrotu podłokietników w płaszczyznach góra-dół, na boki |  |
| 4. | Szerokość siedziska min. 45cm x 40 cm, wysokość oparcia ok. 36cm |  |
| POZYCJA NR 3 – WÓZEK TRANSPORTOWY – 1 szt. Producent i model urządzenia …………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| 1. | Wózek transportowy 2-segmentowy, z materacem |  |
| 3. | Szerokość leża minimum 60cm, długość leża minimum 190cm |  |
| 4. | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0° do +45° |  |
| 5. | Regulacja pochylenia oparcia pleców wspomagane są sprężyną gazową |  |
| 6. | Regulacja wysokości w mieszcząca się zakresie min. 450 mm – max. 1050 mm |  |
| 7. | Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu hydraulicznego |  |
| 8. | Koła o średnicy z centralnym systemem blokowania (dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku) bądź z 1 dźwignią nożną od strony nóg |  |
| 9. | Bezpieczne obciążenie robocze min. 150 kg |  |
| 10. | Wózek wyposażony min. w materac, barierki boczne, wieszak kroplówki |  |
| 11. | Krążki odbojowe w każdym narożniku |  |

| POZYCJA NR 4 – WÓZEK INWALIDZKI – 1 szt. Producent i model urządzenia …………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań |  | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| 1. | Konstrukcja wózka ze stali malowanej proszkowo |  |  |
| 2. | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego sztucznego tworzywa |  |  |
| 3. | Płyta mocowana do ramy podłokietnika |  |  |
| 4. | Hamulce oparte na systemie sprężynowym lub dociskowym |  |  |
| 5. | Szerokość siedziska w zakresie ok. 44 – 50 cm |  |  |
| 6. | Koła na szybkozłączach |  |  |
| 7. | Koła tylne, pompowane: ok. 24' |  |  |
| 8. | Rama krzyżakowa ze stali precyzyjnej |  |  |
| 9. | Podnóżki odchylane i wyjmowane |  |  |
| 10. | Podłokietniki odchylane |  |  |
| 11. | Zmywalna tapicerka |  |  |
| POZYCJA NR 5 – ZESTAW MEBLI MEDYCZNYCH – 1 zestaw Producent i model urządzenia …………… |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| 1. | Wózek na odpady, brudną bieliznę podwójny stelaż na worki - 1 szt. Stelaż i obręcz do worków - stal chromowana lub stal kwasoodporna |  |  |
|  | Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy |  |  |
|  | Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy. |  |  |
| 2. | Wózek do rozwożenia leków - 1 szt. Konstrukcja z metalowych rurek |  |  |
|  | Uchylna miska z tworzywa |  |  |
|  | Przenośne tace |  |  |
|  | Przegródki na leki z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | Półki do umieszczania tac |  |  |
|  | Koła jezdne min. 2 z blokadą |  |  |
| 3. | Stolik do badania i pielęgnacji niemowląt z szafką - 1 szt., rama z profili. |  |  |
|  | Blat tapicerowany materiałem ze skóry ekologicznej z kołnierzem z pianki tapicerowanym materiałem ze skóry ekologicznej z 3 stron (z tyłu i po bokach) |  |  |
|  | Szafka z płyty laminowanej. Koła jezdne min. dwa z blokadą |  |  |
| 4. | Łóżeczko dla noworodków z leżem wykonanym z plastikowego tworzywa – 1 szt. |  |  |
|  | Przejezdne, wyposażone w min. 2 koła z blokadą |  |  |
|  | Wyposażone w materacyk w pokrowcu nieprzemakalnym |  |  |

| POZYCJA NR 6 – ZESTAW MEBLI MEDYCZNYCH – 1 zestaw Producent i model urządzenia …………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| 1 | Wózek na odpady, brudną bieliznę podwójny stelaż na worki - 1 szt. Stelaż i obręcz do worków - stal chromowana lub stal kwasoodporna |  |
|  | Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy |  |
|  | Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy. |  |
| 2 | Stolik zabiegowy - 1 szt. |  |
|  | Powinien posiadać 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal |  |
|  | Półki – stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |
| 3 | Taboret obrotowy na śrubie wykonany z aluminium - 3 szt. |  |
| 4 | Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym - 1 szt. Nośność Min. 150 kg |  |
|  | Funkcja BMI, Funkcja TARA, zasilanie elektryczne, wzrostomierz, legalizacja |  |
| POZYCJA NR 7 – ZESTAW WYPOSAŻENIA BIUROWEGO – 1 zestaw Producent i model urządzenia …………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| 1 | Biurko o długości 320 cm szerokość blatu 80 cm - 1 szt. |  |
|  | Biurko wykonane z konstrukcji metalowej zapobiegającej uginanie się blatu. Blatem o grubości nie mniejszej niż 25 mm o (zaoblony od strony użytkownika), strona przeciwległa – kat prosty okleinowana z 3 stron w kolorze blatu, kolor ciemny – szary , czarny etc. do ustalenia z Zamawiającym |  |

.................................. dnia ...........................

.................................. dnia ...........................

..…………………….…………

/Podpis Wykonawcy/

ZADANIE NR 2 – MEBLE I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE DODATKOWY ZESTAW
POZYCJA NR 1 – KOZETKA LEKARSKA – 3 szt. 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało |  |
| 2. | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, kolor szary lub inny (po dostarczeniu wzornika kolorów) |  |
| 3. | Zagłówek regulowany ręcznie: ok. +45o |  |
| 4. | Wymiary ok.: 1850x550x500 mm [długość x szerokość x wysokość] |  |
| 5. | Wyposażenie: uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku |  |
| 6. | Taboret medyczny tapicerowany, regulowana wysokość siedziska, podstawa metalowa o regulowanej wysokości. Kolor tapicerki szary lub inny identyczny z kolorem tapicerki kozetki. |  |

POZYCJA NR 2 – STOLIK DO PRZEWIJANIA NIEMOWLĄT  – 4 szt. 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
|  | medyczny stolik do przewijania, badania lub do masażu niemowląt z dodatkową półeczkę boczną. |  |
|  | Wymiary wysokość 80 cm, długość 100 cm, szerokość 80 cm Półka boczna 30x50cm - tolerancja wymiarów w zakresie +/- 5% |  |
|  | tapicerka: skaj medyczny |  |
|  | Produkt atestowany |  |

POZYCJA NR 3 – STOLIK ZABIEGOWY – 14 szt. 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik z dwoma pólkami |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia |  |
|  | Podstawa mobilna na 4 kółkach z blokadą na co najmniej dwóch kołach |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wymiary wysokość 90 cm, długość 85 cm, szerokość 50 cm, tolerancja wymiarów w zakresie +/- 10 % |  |

.................................. dnia ......................................                                           …………………………………………….
                                                                                                                                           /Podpis Wykonawcy/

ZADANIE NR 3 - ZESTAW DO PROFILAKTYKI PRZECIWODLEŻYNOWEJ 
– 1 zestaw 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy rurowy: |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego materiału; komory napełniane cyklicznie powietrzem przez pompę zasilającą. |  |
|  | Wymiary materaca: 200 cm x 90 cm. |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec |  |
|  | Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji |  |
| 2. | Materac przeciwodleżynowy: |  |
|  | Wykonany z pianki wysokoelastycznej, trwały i odporny na odkształcanie, nie przepuszczający płynów, odporny na rozdarcie |  |
|  | Materac w pokrowcu nieprzemakalny, paroprzepuszczalnym |  |
|  | Wymiary: 90x200 cm |  |
| 3. | Zestaw poduszek do pozycjonowania pacjentów wypełnionych mikrogranulkami lub mikrowłóknem; pokrowce zmywalne, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; lub poduszki wykonane z pianek wysokoelastycznych z pokrowcem; w zestawie minimum: |  |
|  | Poduszka w kształcie półksiężyca do podpierania pleców; mała poduszka pod głowę |  |
|  | Okrągła poduszka pod kark |  |
|  | Poduszka „wąż” do układania pacjenta w pozycji bocznej; |  |
|  | Poduszki stabilizująca; 2 wymiary: poduszka średnia; poduszka mała |  |
|  | Poduszka w kształcie wałka, do odwodzenia kolan |  |
|  | Poduszka odwodząca kolana (separator/klin między uda); |  |
|  | Poduszka w kształcie klina – do stabilizacji miednicy, do układania między nogami pacjenta. |  |
|  | Szyna Brauna – poduszka dopasowana do kształtu podudzia; |  |
|  | Klin pod plecy lub nogi: poduszka umożliwiająca podparcie pleców lub nóg w zakresie 30-60 stopni; poduszka w bawełnianej poszewce/ochraniaczu; |  |
|  | Poduszka przeciwodleżynowa okrągła do siedzenia; |  |
|  | Krążki przeciwodleżynowe w pokrowcu frotte; rozmiary ok.: średnica 20x5cm – 2 szt.; 40x5 cm – 1 szt.; 25x7 cm – 2 szt. |  |
|  | Podkładka pod głowę, zapobiegająca powstawaniu odleżyn; wykonana z pianki poliuretanowej; |  |

.................................. dnia ......................................                                           …………………………………………….

/Podpis Wykonawcy/                                                     ..…                   /Podpis Wykonawcy/

## ZADANIE NR 4 -ZESTAW SPRZĘTU DO PIELĘGNACJI I HIGIENY PACJENTÓW 
– 1 zestaw 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowo-kąpielowy dla osoby dorosłej: |  |
|  | Barierki i szczyty wózka wykonane ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo |  |
|  | wanna PCV z odpływem, wodoodporną poduszką |  |
|  | Koła wózka z blokadą |  |
|  | Uchylane barierki, 4 odbojniki |  |
| 2. | Podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów: |  |
|  | Rama wózka malowana proszkowo; |  |
|  | Sterowany elektrycznie, przycisk awaryjny, dodatkowy manualny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii; sterownie pilotem przewodowym; |  |
|  | Obrotowe koła przednie; koła tylne wyposażone w blokadę. |  |
|  | Czteropunktowy wieszak nosidła |  |
|  | W wyposażeniu nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku |  |
|  | Maksymalne obciążenie: do 150kg |  |
| 3. | Zestaw do mycia włosów u osób w pozycji leżącej. Pneumatyczna miska z wężem odpływowym, pojemnik na wodę z wężem z końcówką prysznicową. |  |
| 4. | Taboret lub krzesło prysznicowe z oparciem: |  |
|  | Taboret/krzesło wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nóżki antypoślizgowe |  |

ZADANIE 21.

.................................. dnia ...........................

..…………………….…………                                                              /Podpis Wykonawcy/

# ZADANIE NR 5 – ZESTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

POZYCJA NR 1 - ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SALI PIELĘGNIARSTWA WYSOKIEJ WIERNOŚCI – 2 zestawy

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | aparat do mierzenia ciśnienia z 5 mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów – 3 szt. |  |
| 2. | stetoskop dla dorosłych – 2 szt. |  |
| 3. | stetoskop dla dzieci – 1 szt. |  |
| 4. | staza – 3 szt |  |
| 5. | Otoskop – 1 szt. |  |
| 6. | Oftalmoskop – 1 szt. |  |
| 7. | latarka diagnostyczna – 3 szt. |  |
| 8. | okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. |  |
| 9. | Worek samorozprężalny dla dorosłych, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |
| 10. | Worek samorozprężalny dla dzieci, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |
| 11. | Worek samorozprężalny dla noworodków, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |
| 12. | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią do dla dorosłych, 3 rozmiary łopatek (4,3,2) typu Macintosh – 1 kpl. |  |
| 13. | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. krótka) dla dzieci ,3 rozmiary łopatek(3,2,1) typu Macintosh – 1 kpl. |  |
| 14. | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. cienką ) dla noworodków ,3 rozmiary łopatek typu miller – 1 kpl. |  |
| 15. | Zestaw rurek gudela 8 szt. w pudełku – 3 szt. |  |
| 16. | Kleszczyki typu Magilla min. 2 rozmiary – 1 kpl. |  |
| 17. | Ssak ręczny – 1 szt. |  |
| 18. | Nożyczki tzw. ratownicze – 3 szt. |  |
| 19. | Wózek brudownik 1 szt. |  |
| 20. | Wózek medyczny, 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal Półki – stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |
| 21. | Mankiet do szybkiej infuzji 1 szt. |  |
| 22. | Podgrzewarka do płynów infuzyjnych 1 szt |  |
| 23. | Ciśnieniomierz z kompletem mankietów np.: DS58 Pediatric Kit Welch Allyn lub równoważny 1 szt. |  |
| 24. | Glukometry wraz z nakłuwaczami i paskami 1 szt |  |
| 25. | Dozowniki do tlenoterapii 2 szt. |  |
| 26. | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |
| 27. | System do godzinowej zbiórki moczu 2szt. |  |
| 28. | System do zbiórki stolca 2 szt. |  |

POZYCJA NR 2 - ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU ALS – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | aparat do mierzenia ciśnienia dla różnych grup wiekowych pacjentów – 1 szt. |  |
| 2. | stetoskop dla dorosłych – 1 szt. |  |
| 3. | stetoskop dla dzieci – 1 szt. |  |
| 4. | staza – 3 szt |  |
| 5. | latarka diagnostyczna – 3 szt. |  |
| 6. | okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. |  |
| 7. | Worek samorozprężalny dla dorosłych, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko – 1 kpl. |  |
| 8. | Worek samorozprężalny dla dzieci, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko, noworodek z maskami 3 szt. – 1 kpl. |  |
| 9. | Worek samorozprężalny dla noworodków, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |
| 10. | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią do dla dorosłych, 3 rozmiary łopatek (4,3,2) typu Macintosh – 1 kpl. |  |
| 11. | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. krótka) dla dzieci, 3 rozmiary łopatek (3,2,1) typu Macintosh – 1 kpl. |  |
| 12. | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. cienką ) dla noworodków ,3 rozmiary łopatek typu miller – 1 kpl. |  |
| 13. | Zestaw rurek gudela 8 szt. w pudełku – 3 szt. |  |
| 14. | Kleszczyki typu Magilla min. 2 rozmiary – 1 kpl. |  |
| 15. | Ssak ręczny – 1 szt. |  |
| 16. | Nożyczki tzw. ratownicze – 3 szt. |  |
| 17. | Zestaw rurek krtaniowych różne rozmiary – min. 3 szt. (dorosły, dziecko) |  |
| 18. | Zestaw masek krtaniowych z mankietem nadmuchiwanym różne rozmiary – min. 3 szt. (dorosły, dziecko) |  |
| 19. | Zestaw masek krtaniowych bez mankietu nadmuchiwanego różne rozmiary – min. 3 szt. (dorosły, dziecko,noworodek) |  |
| 20. | Zestaw do wkłucia centralneo 1 szt. |  |
| 21. | Dozownik do tlenoterapii |  |
| 22. | Prowadnica do intubacji 2 szt – różne rozmiary |  |
| 23. | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |
| 24. | Parawan czteroskrzydłowy – 1 szt. |  |
| 25. | Wózek brudownik 1szt. |  |
| 26. | Wózek medyczny, 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal Półki – stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |
| 27. | Mankiet do szybkiej infuzji 1 szt. |  |

POZYCJA NR 3 - ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SALI ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wózek brudownik 1 szt |  |
| 4. | Wózek medyczny, szklany 1 szt |  |
| 5. | Parawan czteroskrzydłowy 1 szt |  |
| 6. | Dozowniki do tlenoterapii 2 szt. |  |
| 7. | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |
| 8. | Baseny pneumatyczne do mycia głowy w łóżku 5 szt. |  |
| 9. | Nebulizatory z całym zestawem (maseczkami) 2 szt. |  |
| 10. | Glukometr wraz z nakłuwaczami i paskami 3 szt. |  |
| 11. | Babyhaler-komora inhalacyjna 2 szt. |  |
| 12. | Kliny, wałki, krążki do udogodnień w łóżku po 2 szt. z każdego udogodnienia |  |
| 13. | Unieruchomienia do zakładania wkłuć dla noworodków, dzieci i dorosłych po 1 szt. z każdego rozmiaru |  |
| 14. | Komplet pasów ograniczający ruch - 1 szt. |  |
| 15. | Aspiratory do nosa/odciągacze kataru dla dzieci 1 szt. |  |
| 16. | Kompresy żelowe ciepło-zimno na czoło, skronie, zatoki, szyje, kark, kolano - uniwersalne różne wielkości – po 1 szt. z każdego rodzaju |  |
| 17. | Balkonik 1 szt. |  |
| 18. | Klin po mastektomii – 1 szt. |  |
| 19. | Zestaw do wkłucia centralnego 1 szt. |  |

POZYCJA NR 4 - ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SALI EGZAMINACYJNEJ OSCE – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | aparat do mierzenia ciśnienia z 5 mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów – 3 szt. |  |
| 2. | stetoskop dla dorosłych – 2 szt. |  |
| 3. | stetoskop dla dzieci – 1 szt. |  |
| 4. | staza – 3 szt |  |
| 5. | Otoskop – 1 szt. |  |
| 6. | Oftalmoskop – 1 szt. |  |
| 7. | latarka diagnostyczna – 3 szt. |  |
| 8. | okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. |  |
| 9. | Worek samorozprężalny dla dorosłych, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko – 1 kpl. |  |
| 10. | Worek samorozprężalny dla dzieci, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko, noworodek z maskami 3 szt. – 1 kpl. |  |
| 11. | Worek samorozprężalny dla noworodków, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |
| 12. | Zestaw tac wykonanych ze stali kwasoodpornych min. 3 szt. |  |
| 13. | Zestaw misek nerkowatych wielokrotnego użytku – 2 rozmiary |  |
| 14. | Zestaw rurek gudela 8 szt. w pudełku – 3 szt. |  |
| 15. | Kleszczyki typu Magilla min. 2 rozmiary – 1 kpl. |  |
| 16. | Ssak ręczny – 1 szt. |  |
| 17. | Nożyczki tzw. ratownicze – 3 szt. |  |
| 18. | Wózek brudownik 1 szt. |  |
| 19. | Wózek medyczny, 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal Półki – stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |
| 20. | Parawan czteroskrzydłowy 1 szt. |  |
| 21. | Dozowniki do tlenoterapii 2 szt. |  |
| 22. | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |
| 23. | Glukometr wraz z nakłuwaczami i paskami 3 szt. |  |

POZYCJA NR 5 - ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU BLS – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wózek brudownik |  |
| 2. | Wózek medyczny, 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal Półki – stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |
| 3. | Mankiet do szybkiej infuzji |  |
| 4. | Parawan czteroskrzydłowy |  |
| 5. | Dozowniki do tlenoterapii |  |
| 6. | Termometry elektroniczne |  |
| 7. | Prowadnica do trudnych intubacji |  |
| 8. | Laryngoskop dla dzieci i noworodków |  |
| 9. | Resuscytatory dla noworodka, dziecka i dorosłego (po 1 szt.) z kpl. masek (3 szt. do każdego) |  |
| 10. | Laryngoskop światłowodowy rozmiar: 1,2,3,4 |  |

POZYCJA NR 6 - ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO SALI ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH – 1 zestaw

| Lp. |  | Opis wymagań |  | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Pulsoksymetr napalcowy |  |  |  |
| 2. |  | Fałdomierz |  |  |  |
| 3. |  | Ciśnieniomierz nadgarstkowy |  |  |  |
| 4. |  | Aparat do pomiaru kostka-ramię |  |  |  |
| 5. |  | Urządzenie do pomiaru tkanki tłuszczowej |  |  |  |
| 6. |  | Wanienka do dezynfekcji 1,3l |  |  |  |
| 7. |  | Spirometr |  |  |  |
| 8. |  | Miarka do pomiaru obwodu głowy niemowląt |  |  |  |
| 9. |  | Miary krawieckie (5 szt.) |  |  |  |
| 10. |  | Waga z funkcją pomiaru parametrów ciała |  |  |  |
| 11. |  | Glukometr |  |  |  |

............................... dnia .......................

.................................. dnia ...........................

…....…………………….…………

/Podpis Wykonawcy/

ZADANIE NR 6 – UZUPEŁNIAJĄCY ZESTAW DROBNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO

POZYCJA NR 1 - ZESTAW DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCY – 1 zestaw

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
|  | pikflometr do monitorowania astmy – 3 sztuki |  |
|  | taśma do pomiaru obwodów i długości ciała-5 sztuk |  |
|  | stadiometr – wzrostomierz-1 sztuka |  |
|  | infantometr do pomiaru długości dzieci-1 sztuka |  |
|  | orchidometr do pośredniego pomiaru objętości jąder - wykonany z tworzywa sztucznego- 2 sztuki |  |
|  | Antropometr – przyrząd do pomiarów ciała człowieka tj. wysokości, długości tułowia oraz długości kończyn, suwak Martina-1 sztuka |  |
|  | stetoskop dydaktyczny z dwoma lirami-3 sztuki |  |
|  | goniometr metalowy na palec mierzący zakres ruchomości stawów palca – mały - 3.5 cala- 2 sztuki |  |
|  | tablica Snellena do bliży-2 sztuki |  |
|  | stroik laryngologiczny-2 sztuki |  |
|  | Dermatoskop-1 sztuka |  |
|  | dynamometr do oceny siły mięśniowej-1 sztuka |  |
|  | analizator cholesterolu z akcesoriami (paski, nakłuwacze) -1 sztuka |  |
|  | Taca zabiegowa Dł. 27 x Szer. 22 x Gł. 3,5 cm– tolerancja wymiarów w zakresie +/- 5%- 5 sztuk |  |
|  | uchwyt na basen - mocowany pod łóżkiem- 9 sztuk |  |
|  | taborety podłóżkowe szpitalne - 7 sztuk |  |
|  | Pulsoksymetr napalcowy – 3 sztuki |  |
|  | Fałdomierz – 1 sztuka |  |
|  | Latarka laryngologiczna – 2 sztuka |  |
|  | Otoskop – 1 sztuka |  |
|  | Oftalmoskop – 1 sztuka |  |
|  | Termometr do pomiaru ciepłoty ciała na podczerwień – 1 sztuka |  |
|  | Termometr do kontaktowego pomiaru ciepłoty ciała – 1 sztuka |  |
|  | Ciśnieniomierz oscylometryczny do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 2 sztuki |  |

.................................. dnia ......................................                                           …………………………………………….
                                                                                                                                           /Podpis Wykonawcy/

ZADANIE NR 7 – MODELE ANATOMICZNE

POZYCJA NR 1 – MODEL NEREK Z ORGANAMI NADBRZUSZA – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model anatomiczny przedstawiający ludzkie nerki z tylnymi narządami górnej części brzucha. |  |
| 2. | Model rozkładany na części, usytuowany na podstawie. |  |
| 3. | Dwunastnica (częściowo odsłonięta). |  |
| 4. | Pęcherzyk żółciowy (częściowo odsłonięty). |  |
| 5. | Drogi żółciowe (odsłonięte). |  |
| 6. | Trzustka (odsłonięte duże kanały). |  |
| 7. | Śledziona wraz z otaczającymi naczyniami o naturalnych wymiarach. |  |
| 8. | modele narządów usytuowane w anatomicznych położeniach z możliwością demontażu. |  |
| 9. | Widoczność narządów takich jak: miedniczka nerkowa, kielichy nerkowe, kora nerkowa oraz rdzeń nerkowy. |  |
| 10. | Wymiary: 24 x 18 x 29 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%) |  |

POZYCJA NR 2 – MODEL MIEDNICY ŻEŃSKIEJ W PRZEKROJU – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model miednicy żeńskiej przedstawiony w przekroju środkowym (2 części). |  |
| 2. | Model obejmujący połowę narządów płciowych kobiety, w tym pęcherz oraz demontowalny odbyt. |  |
| 3. | Wymiary: 41 x 31 x 20 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 3 – MODEL UKŁADU KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEGO – 1 szt. 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model układu krążeniowo-oddechowego człowieka w naturalnych rozmiarach. |  |
| 2. | Budowa modelu: płuca, tchawica, serce, przełyk i kompletna krtań ze strunami głosowymi. |  |
| 3. | Możliwość demontażu prawej połowy krtani, serca oraz połowy lewego płuca co uwidoczni rozwidlenie tchawicy, drzewa oskrzelowego, tętnic płucnych oraz żył, możliwość rozłożenia serca na pół w celu zaobserwowania 4 komór i zastawek. |  |
| 4. | Wymiary: 43 x 28 x 15 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 4 – MODEL LUDZKIEGO UKŁADU POKARMOWEGO, SKŁADAJĄCY SIĘ Z 3 CZĘŚCI – 1 szt. 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naturalnej wielkości model układu pokarmowego człowieka przedstawiony w formie płaskorzeźby. |  |
| 2. | Dwunastnica, jelito ślepe (kątnica) i odbytnica układu pokarmowego otwarte. |  |
| 3. | Możliwość usunięcia poprzecznej ściany jelita grubego i przednia ściana żołądka w celu szczegółowego ukazana wewnętrznej budowy narządów. |  |
| 4. | Wymiary: 81 x 33 x 10 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 5 – MODEL PIERSI Z CHOROBAMI - PRZEKRÓJ POPRZECZNY
 – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekrój kobiecej piersi naturalnej wielkości z odwzorowanym chorobami: |  |
| 2. | stan przedrakowy, |  |
| 3. | IBC, |  |
| 4. | ILC, |  |
| 5. | IDC, |  |
| 6. | chorobę Pageta, |  |
| 7. | gruczolakowłókniaka, |  |
| 8. | guz rzekomy, |  |
| 9. | mastopatię, |  |
| 10. | cysty, |  |
| 11. | Przekrój normalnej anatomii piersi, a także innych struktur, np. warstwy mięśniowej, żeber. |  |
| 12. | Model znajduje się na zdejmowanej podstawie. |  |
| 13. | Wymiary: 10 x 16 x 8 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 6 – ŚRODKOWY I CZOŁOWY PRZEKRÓJ GŁOWY – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Półpłaski model w postaci przekroju środkowego przytwierdzony do tablicy. |  |
| 2. | Półpłaski model w postaci przekroju czołowego głowy przytwierdzony do tablicy. |  |
| 3. | Możliwość zapoznania się z ważnymi strukturami anatomicznymi głowy w najdrobniejszych szczegółach. |  |
| 4. | Ukazane struktury anatomiczne obejmują m.in. przekroje mózgu, rdzenia kręgowego i zatok. |  |
| 5. | Wymiary: 41 x 31 x 5 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 7 – MODEL PŁUC Z KRTANIĄ ( 5-CZĘŚCIOWY) – 1szt. 
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model płuc wraz z krtanią składający się z 5 części. |  |
| 2. | Budowa modelu obejmuje następujące elementy: |  |
| 3. | krtań |  |
| 4. | tchawica z oskrzelami |  |
| 5. | 2-częściowe serce (demontowalne) |  |
| 6. | żyła główna |  |
| 7. | aorta |  |
| 8. | tętnica płucna |  |
| 9. | przełyk |  |
| 10. | 2-częściowe płuco (przednie części są demontowalne) |  |
| 11. | Model zamontowany na podstawie |  |
| 12. | Wymiary: 37 x 28 x 12 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 8 – POMNIEJSZONY MODEL LUDZKIEGO UKŁADU NERWOWEGO – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model ludzkiego układu nerwowego dwukrotnie pomniejszony. |  |
| 2. | Ukazujący schematyczny przebieg centralnego i obwodowego układu nerwowego. |  |
| 3. | Model umieszczony na podstawie. |  |
| 4. | Wymiary: 80 x 33 x 6 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 9 – 14-KROTNIE POWIĘKSZONY MODEL TĘTNICY ORAZ ŻYŁ 
– 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model przedstawiający w 14-krotnym powiększeniu średniej wielkości tętnicę mięśniową z dwiema przylegającymi żyłami z obszaru przedramiennego wraz z sąsiadującymi mięśniami i tkanką tłuszczową. |  |
| 2. | Model układu krążenia ilustrujący wzajemną zależność anatomiczną tętnic i żył oraz podstawowe funkcje zastawek żylnych. |  |
| 3. | Lewa żyła i tętnica środkowa posiadające wycięte otwory w górnej, przedniej części, odsłaniające warstwy ścian w przekroju poprzecznym, podłużnym i w widoku z góry |  |
| 4. | Prawa żyła otwarta w całej części przedniej, ukazująca ujście żyły łączącej oraz dwie zastawki żylne czyli “zastawki klapowe” uformowane przez warstwę wewnętrzną ściany naczynia. |  |
| 5. | Na tylnej części modelu pokazany profil dwóch żył, aby zilustrować funkcjonalny aspekt zastawek żylnych. |  |
| 6. | Wymiary: 26 x 19 x 18.5 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 10 –  MODEL UKŁADU KRWIONOŚNEGO - W WYMIARZE 1: 2  W TYM WĄTROBA, ŚLEDZIONA, NERKI – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model człowieka w skali 1:2 z zaznaczonym układem krwionośnym stanowiący kolorową i anatomicznie dokładną pomoc dydaktyczną w zakresie jego budowy. |  |
| 2. | Model przedstawia następujące elementy: |  |
| 3. | tętnice, |  |
| 4. | żyły, |  |
| 5. | naczynia kapilarne, |  |
| 6. | serce, |  |
| 7. | płuca, |  |
| 8. | wątrobę, |  |
| 9. | śledzionę, |  |
| 10. | nerki, |  |
| 11. | elementy szkieletu. |  |
| 12. | Wymiary: 80 x 30 x 6 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

POZYCJA NR 11 –  MODEL ANATOMICZNY NOSA Z ZATOKAMI PRZYNOSOWYMI (5 ELEMENTÓW) – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model anatomiczny przedstawiający nos człowieka w 1,5-krotnym powiększeniu, z zatokami przynosowymi ukazanymi w prawej górnej połowie twarzy. |  |
| 2. | Model złożony z 5 demontowalnych elementów. |  |
| 3. | Z zewnątrz nosa widoczne struktury - oznaczone są różnymi kolorami: zewnętrzne chrząstki nosa, jama nosowa oraz zatoki (czołowa, szczękowa i sitowa) otwarta zatoka szczękowa (widoczna po zdjęciu łuku jarzmowego). |  |
| 4. | W środkowej części widoczna jest jama nosowa pokryta błoną śluzową z małżowiną nosową, tętnice błony śluzowej, nerwy węchowe, unerwienie ściany bocznej jamy nosowej, małżowinę nosową oraz podniebienie. |  |
| 5. | Zdejmowalna przezroczysta pokrywa imitująca skórę. |  |
| 6. | Wymiary: 26 x 19 x 24 cm (tolerancja wymiarów +/- 5%). |  |

.................................. dnia ......................................                                           ……………………………………………
                                                                                                                                            /Podpis Wykonawcy/

ZADANIE NR 8 – SPRZĘT DO DIAGNOZY DOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ I RÓWNOWAGI (SENSOMOTORYKA) – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przenośna platforma z antypoślizgową powierzchnią o dopuszczalnym obciążeniu do 120 kg, |  |
| 2. | Program komputerowy umożliwiający gromadzenie danych diagnostycznych, kalibrację platformy, diagnozę równowagi w co najmniej czterech warunkach (oczy otwarte, oczy zamknięte z/i bez poduszki destabilizacyjnej oraz prowadzenie treningu równowagi, |  |
| 3. | Rama podporowa (składana). |  |

.................................. dnia ......................................                                           ……………………………………………
                                                                                                                                            /Podpis Wykonawcy/

ZADANIE NR 9 – SPRZĘT DO DIAGNOZY WZROKU I SŁUCHU

POZYCJA NR 1 - ZESTAW OPTOMETRYCZNYCH PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTYCZNYCH – 3 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maddox skrzydło - 1 szt. |  |
| 2. | Test Matsubary - 1 szt. |  |
| 3. | Test Mucha /LEA plus okulary polaryzacyjne - 1 szt. |  |
| 4. | Test widzenia przestrzennego TNO - 1 szt. |  |
| 5. | Worth test do bliży ("latarka") plus okulary Red/Green - 1 szt. |  |
| 6. | Tablica Snellena dal 20/200 - 1 szt. |  |
| 7. | Okulary pryzmatyczne (pryzmaty sensoryczne) 20 pdptr - 1 szt. |  |

POZYCJA NR 2 - SCREENINGOWY AUDIOMETR TONALNY Z TESTAMI CENTRALNYMI - 2 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audiometr z modułem diagnozy słuchu obwodowego (wykonanie audiogramu w zakresach 125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1,5kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 6kHz, 8kHz) |  |
| 2. | Audiometr z modułem diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego (test sekwencji długości dźwięków i test sekwencji wysokości dźwięków) |  |
| 3. | Testy powinny być opracowane na podstawie badań diagnostycznych na populacji polskich dzieci. |  |

.................................. dnia ......................................                                           ……………………………………………
                                                                                                                                            /Podpis Wykonawcy/

ZADANIE NR 10 – SPRZĘT SŁUŻĄCY DIAGNOZIE RYZYKA DYSLEKSJI

POZYCJA NR 1 - KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERAJĄCY MODUŁ UMOŻLIWIAJĄCY PRZEPROWADZENIE SCREENINGOWEJ DIAGNOZY I KOMPLEKSOWEGO TRENINGU METODĄ WARNKEGO – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do diagnozy i treningu słuchowego oraz treningu lateralizacji /koordynacji półkul mózgowych (z nieograniczoną licencją treningową (do treningu lateralnego), |  |
| 2. | Wbudowany ekran z menu obsługi i możliwością zapisu danych, |  |
| 3. | Akcesoria (okulary do treningu lateralnego, 2 sztuki słuchawek z mikrofonem, test treningu selektywności percepcji słuchowej) i walizka na sprzęt. |  |
| 4. | Oprogramowanie z licencja na czas nieokreślony umożliwiające diagnozę i trening automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i słuchu. |  |

POZYCJA NR 2 – PRZENOŚNE URZĄDZENIE USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE CENTRALNEGO PRZETWARZANIA – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do treningów słuchowych |  |
| 2. | W zestawie osiem treningów (o różnym stopniu trudności) usprawniających funkcje centralnego przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych. |  |
| 3. | W zestawie słuchawki (z certyfikatem medycznym) |  |

POZYCJA NR 3 – PRZENOŚNE URZĄDZENIE USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE CENTRALNEGO PRZETWARZANIA W WOLNIEJSZYM TEMPIE – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do treningów słuchowych, |  |
| 2. | W zestawie słuchawki (z certyfikatem medycznym), |  |
| 3. | W zestawie osiem treningów (o różnym stopniu trudności) usprawniających funkcje centralnego przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych, |  |
| 4. | Urządzenie przeznaczone dla osób o wolniejszym tempie pracy. |  |

POZYCJA NR 4 – PRZENOŚNE URZĄDZENIE USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE CENTRALNEGO PRZETWARZANIA Z DŹWIĘKAMI ZAKŁÓCAJĄCYMI – 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do treningów słuchowych ze słuchawkami (z certyfikatem medycznym) |  |
| 2. | W zestawie osiem treningów (o różnym stopniu trudności) usprawniających funkcje centralnego przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych. |  |
| 3. | Urządzenie z dodatkową funkcją umożliwiającą włączenie do każdego treningu dźwięków zakłócających (szumy i głosy o różnym natężeniu głośności). |  |

POZYCJA NR 5 - DRĄŻEK DO BALANSOWANIA - 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rurka (o przekroju 20mm) z tworzywa z dołączonymi kolorowymi znacznikami do testowania i usprawniania koordynacji oko-ręka i ćwiczeń równowagi. |  |

POZYCJA NR 6 - WSKAŹNIK FIKSACJI OKA - 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Metalowy drążek zakończony kulką do testowania spostrzegania dynamicznego i treningu wodzenia wzrokiem. |  |

POZYCJA NR 7 - TEST WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO - 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przeprowadzenia testu weryfikującego umiejętności widzenia przestrzennego w polu bliskim (płytka z ciemnymi kropkami, które tworzą figury). |  |

POZYCJA NR 8 - TEST PRZESIEWOWY Z KRZYŻYKIEM - 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do badania fuzji i widzenia obuocznego, |  |
| 2. | Lampa z krzyżykiem do testu polaryzacji, |  |
| 3. | Okulary polaryzacyjne. |  |

POZYCJA NR 9 - TEST PRZESIEWOWY PLAMKOWY WIDZENIA BINOKULARNEGO (WIDZENIE W POLU DALEKIM) - 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do diagnozy problemów z widzeniem (test przesiewowy, plamkowy, widzenia w polu dalekim), |  |
| 2. | Podświetlana tablica z figurami, |  |
| 3. | Dwukolorowe okulary. |  |

POZYCJA NR 10 – TEST SELEKTYWNOŚCI PERCEPCJI SŁUCHOWEJ - 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nagranie (na płycie CD lub pendrivie) wykonane w warunkach akustycznych normalnego pomieszczenia klasowego z zakłóceniami (wykorzystujące pseudosłowa) do diagnozowania automatyzacji funkcji słuchowych związanych z rozróżnianiem głosek o podobnym brzmieniu (głosek zwarto-wybuchowych). |  |

POZYCJA NR 11 – PROGRAM DO TRENINGU SELEKTYWNOŚCI PERCEPCJI SŁUCHOWEJ - 1 szt.
Producent i model urządzenia ……………

| Lp. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Program do treningu selektywności percepcji słuchowej (sprawdzający również umiejętność różnicowania spółgłosek w połączeniu z testem czasu reakcji) z możliwością wykonywania treningu z odtwarzanymi w tle dźwiękami zakłócającymi od 30 do -3 dB. |  |

.................................. dnia ......................................                                           ……………………………………………
                                                                                                                                            /Podpis Wykonawcy/