Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego: 	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

reprezentowana przez p. dr Katarzynę Rusak –

Rektor PWSZ w Głogowie

ul. Piotra Skargi 5

67-200 Głogów

Przedmiot zamówienia :

Dostawa komputerów, serwerów i sprzętu multimedialnego.

Postępowanie opublikowano :

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……....... - 202.... w dniu ……..................

2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwsz.glogow.pl

Ja/ My* :

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………..………………………......................................................................................................................

Adres : …………………….........................................................................................................

Województwo : ……………………………................................................................................

Tel : …………………..................................................................................................................

e-mail : ………………….............................................................................................................

NIP : ……....................................................................................................................................

REGON : ……..............................................................................................................................

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………….. Nr KRS ………………...................................................................................................................*

Kapitał zakładowy : …………………....................................................................................złotych*

Podmiot wpisany do CEiIDG RP*

Podatnik VAT – TAK – NIE*

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy :

- …………………………………………………………………………………………….……..

- ……..……………………………………………………………………………………………

Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..………………….......................................

Forma składania oferty :

Ofertę składamy samodzielnie*

Ofertę składamy wspólnie* z  ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) :

Partner 1 : …………………………………………………………………………………

Partner 2 : …………………………………………………………………………………

UWAGA :

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów.

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :

- Wykonanie przedmiotu zamówienia: dostawa komputerów, serwerów i sprzętu multimedialnego w zakresie określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na część numer 4 za cenę :

|  | Wyszczególnienie | Wartość | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia – w zł brutto |  |  |
| 1a. | w tym wartość podatku VAT 23 % (w złotych) |  |  |

- Okres gwarancji i rękojmi ........................miesięcy  (nie mniej niż 60 miesięcy).

- TERMIN wykonania zamówienia  …………….. dni ( nie mniej niż 30 dni , nie więcej niż 90 dni)

4.Podwykonawcy.

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi*

Przedmiot zamówienia będę/będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców :

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj i zakres dostaw powierzanych podwykonawcy(opisać rodzaj i zakres dostaw ) | Procentowa część zamówienia powierzona podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA :

Do oferty należy załączyć ( od każdego podwykonawcy ) :

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp – wg wzoru załącznika Nr 13

5.Oświadczenia.

Oświadczam/y, że :

- składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi :

………………………………….……………… zł

3) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...........

Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, jako załącznik do oferty.

4) Oświadczamy, że jesteśmy*/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. (zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

6.Zwrot wadium.

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy

w Banku …………………………………………………………….…….

o Nr ………………………………………………………………………….

7.Dokumenty przedmiotowe.

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowo ilościowej załącznik do SIWZ nr 10 , do oferty przedkładam następujące dokumenty :

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

8.  Dokumenty podmiotowe.

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( jeżeli występuje )

- Oświadczenia podwykonawców o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt. 4 Formularza ( jeżeli występują )

- Dowód wniesienia wadium ( w oryginale )

- Inne dokumenty : ……………………………………………………………………..

( wymienić )

9.Inne informacje Wykonawcy.

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach.

..........................., dnia ..................2020 r.

………......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić

DGT.262.1.2020

Załącznik nr 1 do OFERTY

FORMULARZ CENOWY

dla części 4

- Serwer typu rack 1U – szt. 1

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack oraz ramką zabezpieczającą dyski przed nieuprawnionym dostępem. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych. |  |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor szesnasto-rdzeniowy, 32 wątkowy, min. 3GHz. min. 128MB cache, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. |  |
|  | RAM | Min. 64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 2TB pamięci RAM. |  |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror |  |
|  | Interfejsy sieciowe/FC | Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane 6x 960GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5-calowe dyski do różnych zastosowań wymieniane bez wyłączania systemu, 3 DWPD, 5256 TBW fabrycznie skonfigurowane w RAID 5. Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w nośnik typu flash o pojemności minimum 32GB, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwówch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB, możliwość skonfigurowania RAID 1. |  |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
|  | Wbudowane porty | min. 1 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.1, 4 porty RJ45, 1 port VGA na tylnym panelu, min. 1 port RS232 |  |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900. |  |
|  | Wentylatory | Redundantne |  |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W wraz z zestawem dwóch kabli min. 2M C13/C14. |  |
|  | Bezpieczeństwo | TPM 2.0. |  |
|  | System operacyjny | Windows Server DC 2019 licencje edukacyjne dostosowane do oferowanego serwera + 100 licencji CAL User. Dodatkowo licencja VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts wraz z roczną subskrypcją Dopuszcza się oprogramowanie systemowe i do wirtualizacji alternatywne o parametrach nie gorszych umożliwiające prawidłową i niezawodną pracę programów dziedzinowych i dedykowanych pracujących w środowisku windows, które są aktualnie zainstalowane i eksploatowane w PWSZ w Głogowie, w których skład wchodzą głównie programy do księgowości budżetowej, podatkowej, kadr i płac oraz wszelkiego rodzaju rozliczeń oraz kontroli z instytucjami do tego uprawnionymi z funkcjonalnością, ochroną, kontrolą i logowaniem na poziomie domeny. W przypadku oferty oprogramowania systemowego oraz do wirtualizacji alternatywnego w stosunku do wymienionego powyżej, które nie spełnia w/w wymagań dopuszcza się kompleksową wymianę istniejącego oprogramowania dziedzinowego i dedykowanego wraz z instalacją, konfiguracją, wdrożeniem, szkoleniem i migracją istniejących danych. |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów. możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). |  |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019. |  |
|  | Warunki gwarancji | Gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W razie awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego – należy załączyć do oferty oświadczenie producenta o możliwości spełnienia warunku. Wszystkie naprawy gwarancyjne w miejscu instalacji sprzętu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu bezpłatnie nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). Gwarancja musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii zgłoszonej telefonicznie) |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
|  | Gwarancja | - min. 60 miesięcy |  |

SZCZEGÓŁOWE

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa Netto (zł) | Cena Netto (w zł) | Wartość Brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto: …………………………………………….zł

Wartość brutto: ……………………………………………zł

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………….

…………………..

Miejscowość, data

………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub osoby przez niego upoważnionej