Załącznik nr 6 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego: 	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

reprezentowana przez p. dr Katarzynę Rusak –

Rektor PWSZ w Głogowie

ul. Piotra Skargi 5

67-200 Głogów

Przedmiot zamówienia :

Dostawa komputerów, serwerów i sprzętu multimedialnego.

Postępowanie opublikowano :

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……....... - 202.... w dniu ……..................

2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwsz.glogow.pl

Ja/ My* :

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………..………………………......................................................................................................................

Adres : …………………….........................................................................................................

Województwo : ……………………………................................................................................

Tel : …………………..................................................................................................................

e-mail : ………………….............................................................................................................

NIP : ……....................................................................................................................................

REGON : ……..............................................................................................................................

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………….. Nr KRS ………………...................................................................................................................*

Kapitał zakładowy : …………………....................................................................................złotych*

Podmiot wpisany do CEiIDG RP*

Podatnik VAT – TAK – NIE*

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy :

- …………………………………………………………………………………………….……..

- ……..……………………………………………………………………………………………

Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..………………….......................................

Forma składania oferty :

Ofertę składamy samodzielnie*

Ofertę składamy wspólnie* z  ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) :

Partner 1 : …………………………………………………………………………………

Partner 2 : …………………………………………………………………………………

UWAGA :

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów.

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :

- Wykonanie przedmiotu zamówienia: dostawa komputerów, serwerów i sprzętu multimedialnego w zakresie określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na część numer 6 za cenę :

|  | Wyszczególnienie | Wartość | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia – w zł brutto |  |  |
| 1a. | w tym wartość podatku VAT 23 % (w złotych) |  |  |

- Okres gwarancji i rękojmi ........................miesięcy  (nie mniej niż 12 miesięcy).

- TERMIN wykonania zamówienia  …………….. dni ( nie mniej niż 30 dni , nie więcej niż 90 dni)

4.Podwykonawcy.

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi*

Przedmiot zamówienia będę/będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców :

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj i zakres dostaw powierzanych podwykonawcy(opisać rodzaj i zakres dostaw ) | Procentowa część zamówienia powierzona podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA :

Do oferty należy załączyć ( od każdego podwykonawcy ) :

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp – wg wzoru załącznika Nr 13

5.Oświadczenia.

Oświadczam/y, że :

- składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi :

………………………………….……………… zł

3) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...........

Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, jako załącznik do oferty.

4) Oświadczamy, że jesteśmy*/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. (zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

6.Zwrot wadium.

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy

w Banku …………………………………………………………….…….

o Nr ………………………………………………………………………….

7.Dokumenty przedmiotowe.

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowo ilościowej załącznik do SIWZ nr 12, do oferty przedkładam następujące dokumenty :

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

8.  Dokumenty podmiotowe.

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( jeżeli występuje )

- Oświadczenia podwykonawców o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt. 4 Formularza ( jeżeli występują )

- Dowód wniesienia wadium ( w oryginale )

- Inne dokumenty : ……………………………………………………………………..

( wymienić )

9.Inne informacje Wykonawcy.

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach.

..........................., dnia ..................2020 r.

………......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić

DGT.262.1.2020

Załącznik nr 1 do OFERTY

FORMULARZ CENOWY

dla części 6

Urządzenie typu UTM – 1 sztuka

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje modułu Firewall | 1. Możliwość uruchomienia w formie klastra wysokiej dostępności (HA) - co najmniej Active-Passive. 2. Musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 5 stref bezpieczeństwa (Zewnętrzna, DMZ1, DMZ2, Wewnętrzna1, Wewnętrzna2). 3. Musi umożliwiać pracę jako router (każdy port obsługuje inny adres sieci/podsieci IP) lub jako bridge (transparent mode). 4. Musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP v1/v2, OSPF i BGP4. 5. Musi obsługiwać Multicast routing. 6. Musi obsługiwać Policy Based routing. 7. Musi umożliwiać znakowanie QoS w oparciu o ToS (Type of Service) lub DSCP (Differentiated Service Code Point) w ramach zapewnienia jakości usług. 8. Musi obsługiwać statyczne i dynamiczne adresy IP (DHCP i PPPoE) na zewnętrznym interfejsie. 9. Musi obsługiwać DHPCv6 na zewnętrznym interfejsie. 10. Musi obsługiwać funkcję agregacji linków (802.3ad dynamic, static, active/backup) 11. Musi obsługiwać Dynamic DNS. 12. Musi obsługiwać translację adresów: statyczną, dynamiczną i 1-1. 13. Musi obsługiwać translację portów: PAT. 14. Musi obsługiwać IPSec NAT traversal. 15. Musi obsługiwać mechanizm Policy Based NAT. 16. Musi obsługiwać VLAN 802.1Q. 17. Musi zapewniać funkcję serwera DHCP (dla IPv4 i IPv6) dla wszystkich interfejsów sieciowych. 18. Musi umożliwiać pracę w trybie DHCP Relay, z jednoczesną obsługą co najmniej 3 serwerów DHCP. 19. Musi mieć możliwość obsługi zapasowego łącza typu LTE poprzez podłączenie zewnętrznego modemu USB. 20. Musi mieć możliwość automatycznego przełączania ruchu pomiędzy interfejsami zewnętrznymi w przypadku awarii jednego z nich. 21. Musi zapewniać funkcję równoważenia obciążenia pomiędzy interfejsami zewnętrznymi. 22. Musi zapewniać funkcjonalność SD-WAN w ramach automatycznej dystrybucji ruchu na podstawie jakości łącza. 23. Musi zapewniać funkcję równoważenia obciążenia w ramach połączeń do wewnętrznych serwerów. 24. Musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników oraz identyfikację odpowiadającego im ruchu sieciowego. 25. Musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem: ActiveDirectory, LDAP, Radius, SecureID, VASCO oraz wewnętrznej bazy użytkowników. 26. Musi umożliwiać transparentne uwierzytelnianie użytkowników przy integracji z Active Directory. 27. Musi umożliwiać uwierzytelnianie i rozpoznawanie użytkowników korzystających z usług terminalowych Microsoft oraz Citrix. 28. Nie może ograniczać ilość urządzeń, adresów IP czy użytkowników sieci wewnętrznej. 29. Musi dostarczać mechanizmów identyfikacji urządzeń w sieci w tym co najmniej identyfikację systemu operacyjnego, otwartych portów i usług. 30. Musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi krajami w zakresie poszczególnych protokołów i aplikacji. 31. Musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi adresami IP, wybranymi adresami domenowymi oraz w oparciu o reputację adresów IP i/lub domen. 32. Musi posiadać mechanizmy rozpoznawania anomalii w protokołach sieciowych - dla najpopularniejszych protokołów. 33. Musi zapewniać ochronę przed atakami stosującymi techniki unikania wykrycia, np. fragmentacja pakietów. 34. Musi umożliwiać sterowanie przepustowością w oparciu o następujące parametry: użytkownik, grupa, protokół, polityka, interfejs sieciowy, adres IP, sieć VLAN, aplikacja i kategoria aplikacji. 35. Musi dostarczać mechanizmów limitowania dostępu do sieci użytkownikom w oparciu o quoty czasowe lub transferu danych, co najmniej dla komunikacji http. 36. Musi zapewnić wsparcie implementacji polityki bezpieczeństwa w warstwie aplikacji (warstwa 7) minimum dla protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SMPTS, POP3S, IMAPS, H.323, SIP. 37. Musi zapewniać funkcjonalność Content Routing w ramach protokołu HTTP/HTTPS na podstawie co najmniej nagłówka hosta HTTP i żądania HTTP. 38. Musi zapewniać funkcjonalność TLS/SSL Offloading dla protokołu HTTPS w ramach połączeń do wewnętrznych serwerów. 39. Musi pełnić rolę bramki VPN terminującej połączenia VPN site-to-site i client-to-site. |  |
| 2 | Wymogi system bezpieczeństwa | 1. Ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS. 2. Ochronę antywirusową. 3. Ochronę przed niechcianą pocztą. 4. Kontrolę wykorzystywanych aplikacji. 5. Możliwość filtrowania URL. |  |
| 3 | Parametry fizyczne systemu Firewall | Element systemu pełniący funkcję Firewall musi dysponować : • 8 portami 10/100/1000 BaseT. • Minimum 4 GB pamięci RAM. • Minimum 2 porty USB 3.0 • Minimum jeden port typu Console |  |
| 4 | Parametry wydajnościowe systemu | • Przepustowość Firewall minimum: 8 Gbps. • Przepustowość IPSec VPN nie mniejsza niż: 4,6 Gbps. • Przepustowość skanowania antywirusowego nie mniejsza niż: 1,4 Gbps • Przepustowość w ramach ochrony przed atakami nie mniejsza niż: 4,8 Gbps. • Przepustowość systemu z włączonymi mechanizmami AV, IPS, APP Control minimum: 2,6 Gbps. • Obsługa nie mniej niż: 100 tuneli IPSec site-to-site. • Obsługa nie mniej niż: 100 tuneli client-to-site. • Obsługa nie mniej niż: 3.300.000 jednoczesnych połączeń • Obsługa nie mniej niż: 51.000 nowych połączeń na sekundę • W ramach Firewall system musi obsługiwać minimum: 200 sieci VLAN. |  |
| 5 | W ramach ochrony przed atakami system musi zapewniać | 1. Automatyczną aktualizację bazy sygnatur IPS. Powinna ona zawierać co najmniej 8000 definicji sygnatur. 2. Automatyczne blokowanie znanych źródeł ataków. 3. Ochronę przed lukami w zabezpieczeniach w aplikacjach, bazach danych, systemach operacyjnych. 4. Mechanizmy ochrony przed atakami typu DoS i DDoS co najmniej (IPsec Flood, IKE Flood, ICMP Flood, Syn Flood, UDP Flood, IP, Ilość połączeń). 5. Mechanizmy blokowania przed atakami typu: IP Scan, Port Scan, IP Source Route, IP Spoofing. 6. Mechanizm, który pozwoli generować alarmy – dla wskazanego poziomu nasilenia ataku. |  |
| 6 | W ramach kontroli antyspamowej system musi zapewniać | 1. Analizę wiadomości pocztowych w oparciu o technologię Recurrent Pattern Detection. 2. Kwarantannę wiadomości e-mail przesyłanych protokołem SMTP, wskazanych przez moduł Antyspam. 3. Możliwość oznaczania wiadomości e-mail określonych jako spam poprzez dodanie informacji do tematu wiadomości e-mail. 4. Blokowanie spamu w oparciu o język, format i zawartość wiadomości e-mail. 5. Możliwość tworzenia białych/czarnych list, w oparciu o które system zezwala lub odmawia wysyłania wiadomości e-mail dla określonych nadawców i odbiorców. 6. Możliwość usuwania złośliwego oprogramowania z wiadomości e-mail. |  |
| 7 | W ramach filtrowania zawartości URL system musi zapewniać | 1. Filtrowanie URL z wykorzystaniem baz i kategorii stron dostępnych w formie subskrypcji. 2. Baza filtra url powinna zawierać co najmniej 130 kategorii stron, w tym kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: Command&control, Proxy avoidance, Botnets, Malicious sites, Phishing, Spyware. 3. Baza URL powinna zawierać co najmniej 14.000.000 skategoryzowanych stron www. 4. Odpytywanie bazy on-line w czasie rzeczywistym. 5. Możliwość zastosowania komercyjnej bazy kategorii URL lokalnie. Dostarczony system powinien zawierać wszystkie komponenty niezbędne do uruchomienia tej funkcji tak aby można ją było włączyć licencyjnie w późniejszym czasie. 6. Filtrować treści w wielu językach, w tym w języku polskim. 7. Możliwość wysłania modyfikowalnej notyfikacji do użytkownika o tym dlaczego dostęp do strony www został zablokowany. 8. Możliwość uzyskania dostępu do zablokowanych stron www na podstawie grupy użytkownika lub hasła. 9. Możliwość określenia różnego rodzaju akcji dla nieskategoryzowanych stron www. 10 . Możliwość tworzenia białych/czarnych list wyjątków dla filtrowania zawartości URL. 11. Możliwość określania reputacji adresu URL i na podstawie reputacji podejmowanie określonych akcji. 12. Możliwość filtrowania treści w oparciu o typy MIME. 13. Możliwość blokowania plików cookies dla określonych domen. 14. Możliwość filtrowania metod żądań i odpowiedzi protokołu HTTP. 15. Analizę treści dla protokołu https. 16. Wyłączenie inspekcji https dla wybranych kategorii stron www. |  |
| 8 | W ramach kontroli aplikacyjnej system musi zapewniać | 1. Rozpoznawanie aplikacji oraz kategorii aplikacji w oparciu o analizę ruchu a nie przez porty i protokoły. 2. Ilość rozpoznawanych aplikacji: nie mniej niż 1800, podzielonych na kategorie. 3. W ramach konkretnych aplikacji system musi umożliwiać kontrolę specyficznych akcji (np. w komunikatorach dopuszczać czat tekstowy ale blokować rozmowy głosowe, blokować wysyłanie plików). 4. Rozpoznawanie aplikacji co najmniej: Tor, CryptoAdmin, Proxy, Peer-to-peer, VoIP, MS Office 365, Gadu-gadu, Gry online. 5. Możliwość ograniczania wykorzystywanej przepustowości aplikacji lub kategorii aplikacji. |  |
| 9 | Wymagane funkcje VPN systemu | 1. Musi obsługiwać połączenia VPN site-to-site z wykorzystaniem IPSec. 2. W zakresie IPSec site-to-site VPN musi współpracować z rozwiązaniami innych producentów. 3. Musi wspierać mechanizmy szyfrowania DES, 3DES, AES 128 -, 192 -, 256-bit, AES-GCM-256. 4. Musi wspierać mechanizmy uwierzytelniania: SHA-2,MD5, IKE Pre-Shared Key, certyfikaty. 5. Obsługa Dead Peer Detection (DPD). 6. Wsparcie dla IKEv1 i IKEv2. 7. Urządzenie musi obsługiwać Perfect Forward Secrecy (PFS) z wykorzystaniem algorytmów Diffie-Hellman. 8. Wsparcie dla VPN failover (wznawianie połączenia na drugim łączu w przypadku awarii głównego). 9. Musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów VPN site-to-site i przesyłania ruchu w oparciu o protokoły dynamicznego routingu. 10. Musi obsługiwać połączenia VPN client-to-site z wykorzystaniem protokołów: IPSec, SSL, L2TP, IKEv2. 11. Połączenia clinet-to-site muszą być możliwe z systemów: Windows 7, 8 i 10, MacOS, iOS i Android. 12. Dla połączeń IPSec client-to-site musi być możliwość zestawienia połączenia VPN przed zalogowaniem się użytkownika do systemu Windows. |  |
| 10 | Zarządzanie | 1. Elementy systemu muszą umożliwiać zarządzanie za pomocą linii poleceń (poprzez port szeregowy lub poprzez SSH) oraz za pomocą wbudowanego interfejsu www. 2. Interfejs www do zarządzania musi mieć właściwość automatycznego dopasowania rozdzielczości i czytelności podczas pracy na różnych urządzeniach. 3. Wymaga się, aby rozwiązanie wspierało instalację zdalną, bez konieczności obecności personelu technicznego w miejscu implementacji. 4. W ramach dostarczonego rozwiązania musi istnieć możliwość wyświetlenia mapy sieci wewnętrznej zawierającej szczegółowe dane na temat urządzeń (MAC, IP, System operacyjny). 5. Elementy systemu bezpieczeństwa pełniące funkcje: Firewall, VPN, Ochrona przed atakami, Kontrola Aplikacji - muszą integrować się z dedykowaną aplikacją lub platformą centralnego zarządzania instalowaną lokalnie. 6. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą zapewniać możliwość logowania do co najmniej dwóch systemów logowania i raportowania. 7.Komunikacja do systemów logowania i raportowania musi być szyfrowana. 8. W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie dedykowanej aplikacji lub platformy centralnego zarządzania, logowania, raportowania. |  |
| 11 | Wymagania dotyczące systemu centralnego zarządzania, logowania, raportowania | 1. Musi zapewniać możliwość zarządzania elementami systemu jednocześnie przez wielu administratorów. 2. Musi zapewniać zarządzanie w oparciu o role przypisywane dla poszczególnych administratorów. 3. Musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie online 4. Musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie offline i aktualizację konfiguracji według zdefiniowanego harmonogramu. 5. Musi zapewniać możliwość przygotowania i edytowania konfiguracji nieaktywnego urządzenia. 6. Możliwość rozbudowy (np. w oparciu o licencję) o funkcję porównywania różnych wersji konfiguracji. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne komponenty, na których można zastosować licencję w późniejszym czasie. 7. Możliwość rozbudowy (np. w oparciu o licencję) o graficzną konsolę do zarządzania połączeniami VPN. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne komponenty, na których można zastosować licencję w późniejszym czasie. 8. System musi umożliwiać zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępowymi. 9. Rozwiązanie ma umożliwiać wysyłanie alarmów przez SNMP lub e-mail. 10. System musi umożliwiać zbieranie i przechowywanie logów oraz generowanie raportów. 11. Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie graficznej analizy logów. 12. Umożliwia przeglądanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. 13. Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy całości ruchu. 14. Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa. 15. Rozwiązanie musi posiadać zestaw predefiniowanych typów raportów. 16. Predefiniowane raporty muszą mieć możliwość dopasowania do instytucji użytkującej rozwiązanie. 17. System ma mieć możliwość generowania raportów w formacie PDF, oraz opcję eksportowania szczegółowych informacji do pliku CSV. 18. System ma być w stanie zautomatyzować generowanie raportów i mieć możliwość wysyłania ich pocztą e-mail. 19. Powinna być zapewniona możliwość tworzenia raportu podsumowującego informacje zbiorcze na najwyższym poziomie szczegółowości. 20. System musi być wyposażony w konsolę umożliwiającą dostęp do szczegółowych raportów. 21. System musi mieć możliwość grupowania urządzeń, w celu tworzenia raportów i analiz zbiorczych. 22. Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom. 23. Rozwiązanie nie może narzucać ograniczeń co do czasu przechowywania logów. 24. Możliwość rozbudowy (np. w oparciu o licencję) o funkcję korelacji zdarzeń. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne komponenty, na których można zastosować licencję w późniejszym czasie. |  |
| 12 | Licencje i wsparcie techniczne | W ramach postępowania muszą zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych i serwisów. Powinny one obejmować: • Ochrona przed atakami (IPS), Kontrola aplikacji, Web Filtering, Antyspam, Antywirus, Bazy reputacyjne adresów, Rozpoznawanie urządzeń pracujących w sieci – przez cały okres gwarancji. 2. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7 (świadczone telefonicznie lub poprzez portal). 3. W ramach postępowania musi zostać udzielona usługa wsparcia technicznego świadczona przez certyfikowanych inżynierów obejmująca: • pomoc w prawidłowej rejestracji produktu zgodnie z wymaganiami producenta • zdalna konfiguracja urządzenia za pośrednictwem szyfrowanego połączenia • ustawienie interface sieciowych • dodanie polityk http-proxy, https-proxy, ftp-proxy • policy outgoing • omówienie polityk bezpieczeństwa wraz z podstawowym przeszkoleniem • doradztwo w zakresie konfiguracji • pomoc w procesie wymiany urządzenia na podstawie gwarancji • indywidualne, telefoniczne wsparcie inżyniera |  |
|  | Gwarancja | - min. 12 miesięcy |  |

Macierz dyskowa typu rack 1U– 1 sztuka

Producent i model urządzenia: …………………………………………………

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Minimum AMD |  |
| 2 | Architektura procesora | 64-bit x86 |  |
| 3 | Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |  |
| 4 | Częstotliwość taktowania | Minimum 2.0 GHz |  |
| 5 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB SO-DIMM DDR3L |  |
| 6 | Pamieć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |  |
| 7 | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | nie mniej niż do 16GB |  |
| 8 | Pamięć Flash | Nie mniej niż 512 MB |  |
| 9 | Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 4 |  |
| 10 | Obsługiwane dyski twarde | 3.5" SATA |  |
| 11 | Pojemność dysków twardych jakie można stosować | do 16 TB |  |
| 12 | Zainstalowane dyski twarde | Minimum 4x 4TB (prędkość obrotu 7200 rpm, bufor 128MB, MTBF 1200000 h, Dysk przeznaczony do serwerów NAS) |  |
| 13 | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, do 2 |  |
| 14 | Porty LAN | Minimum 4 x 1 Gb/s Ethernet oraz 1 x 10 Gb/s Ethernet |  |
| 15 | Diody LED | HDD 1–4, Status, LAN |  |
| 16 | Porty USB 3.2 | Minimum 2 |  |
| 17 | Porty USB 2.0 | Minimum 3 |  |
| 18 | Przyciski | Reset, Zasilanie, Kopia USB |  |
| 19 | Typ obudowy | RACK, 1U |  |
| 20 | Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |  |
| 21 | Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |  |
| 22 | Zasilanie | redundantne 250 W, 100–240 V |  |
| 23 | Wysyłanie / odbieranie w systemie Windows | min. 340 (MB/s) / 1050 (MB/s) (przy wykorzystaniu łącza 10 Gb/s i transferze pliku 10 GB ) |  |
| 24 | Wysyłanie / odbieranie w systemie Windows(Robocopy) - z wykorzystaniem szyfrowania AES 256bit | min. 300 (MB/s) / 750 (MB/s) (przy wykorzystaniu łącza 10 Gb/s i transferze pliku 10 GB ) |  |
| 25 | Agregacja łączy | tak |  |
| 26 | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |
| 27 | Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |  |
| 28 | Łączenie usług z interfejsem | Tak |  |
| 29 | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |  |
| 30 | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |  |
| 31 | Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, RAID 0,1, 5, 6, 10, 5+Hot Spare, Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Globalny Hot Spare, Pula pamięci masowej Mechanizm automatycznego pozycjonowania danych w zależności od częstotliwości wykorzystania SSD over provisioning Funkcjonalność migawek dla woluminów oraz LUN, wraz z możliwością ich replikacji na drugie urządzenie Obsługa SSD cache w trybach read i write |  |
| 32 | Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Minimum do 256 LUNs Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |  |
| 33 | Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |  |
| 34 | Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Obsługa uwierzytelniania NTLMv2, Funkcja serwera LDAP |  |
| 35 | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, serwer Apple Time Machine, backup na zewnętrzne dyski twarde, |  |
| 36 | Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, Dropbox, |  |
| 37 | Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |  |
| 38 | Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer baz danych MySQL Serwer kopii zapasowych Serwer iTunes Serwer multimediów UPnP Serwer wydruku Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |  |
| 39 | VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |  |
| 40 | Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania ręczna Możliwość aktualizacji oprogramowania z powiadomieniem z serwerów producenta Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu |  |
| 41 | Wirtualizacja | możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych z systemem Windows, Linux, Unix i Android; import maszyn wirtualnych z systemów VirtualBox, Vmware Workstation; VM clone, VM snapshot; pass-through dla USB; |  |
| 42 | Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |  |
| 43 | Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek oraz wbudowane narzędzia wirtualizacji umożliwiającee zarówno obsługę kontenerów Docker/LXC jak i pełnych maszyn wirtualnych |  |
| 44 | Współpraca ze środowiskami wirtualnymi | VMware vSphere, Citrix XenServer , Hyper-V, PlugIn dla vSphere, Windows Server 2016 , obsługa Vmware VAAI dla iSCSI |  |
| 45 | Gwarancja | - min. 12 miesięcy |  |

SZCZEGÓŁOWE

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa Netto (zł) | Cena Netto (w zł) | Wartość Brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie typu UTM | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Macierz dyskowa typu rack 1U | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto: …………………………………………….zł

Wartość brutto: ……………………………………………zł

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………….

…………………..

Miejscowość, data

………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub osoby przez niego upoważnionej