- Zestaw do doświadczeń z elektrochemii 4 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do doświadczeń z elektrochemii | Zestaw doświadczalny powinien zawierać wszystkie elementy i substancje chemiczne niezbędne do przeprowadzenia podstawowych doświadczeń elektrochemicznych oraz opis doświadczeń. Wskaźnikiem napięcia powinien być cyfrowy multimetr. Cały zestaw powinien mieścić się w jednym opakowaniu i zawierać: Multimetr cyfrowy, naczynie szklane, łyżeczka laboratoryjna, zlewka, kwas cytrynowy, chlorek sodu, siarczan miedzi (II), papierki lakmusowe, elektrody węglowe, elektroda cynkowa, miedziowa i żelazna, dioda LED, przewody do doświadczeń, zaciski krokodylowe i bateria płaska, wanienka do przechowywania materiału z pokrywą |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |