- Czujnik wizyjny. 2 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik wizyjny | Urządzenie zintegrowane, obiektyw i oświetlacz nie mogą wystawać poza obrys obudowy, Technologia: Zdjęcie 2D, Analiza obrazu, Zestaw narzędzi: Lokalizator obiektu, Kontur, Licznik pikseli, Licznik pikseli krawędziowych, Czujnik: Matryca CMOS, skala szarości, Ognisko: Regulowana ogniskowa (ręcznie), Wewnętrzne oświetlenie: Biały, Stopień ochrony: co najmniej IP67, Interfejs: Ethernet TCP/IP, Co najmniej 4 wejścia (24 V), Co najmniej 3 wyjścia przełączające, 24 V, Program konfiguracyjny: SOPAS ET. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |