- Laboratoryjny układ dwóch wirników. 1 szt.

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjny układ dwóch wirników | Minimum dwa wirniki (jeden w pozycji horyzontalnej, drugi wertykalnej), Silniki 12V DC, Czujniki (encodery) odczytujące pozycję wirników, Możliwość odczytu prędkości obrotowej wirników, Podłączenie do komputera przy użyciu karty USB, Oprogramowanie integrujące z Matlabem/Simulinkiem, Możliwość symulacji w czasie rzeczywistym. |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |