Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dla części 1

Do Zamawiającego: 	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

reprezentowana przez p. dr Katarzynę Rusak –

Rektor PWSZ w Głogowie

ul. Piotra Skargi 5

67-200 Głogów

Przedmiot zamówienia :

Dostawa materiałów eksploatacyjnych  do ćwiczeń do  pracowni umiejętności pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Postępowanie opublikowano :

2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwsz.glogow.pl

Ja/ My* :

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………..………………………......................................................................................................................

Adres : …………………….........................................................................................................

Województwo : ……………………………................................................................................

Tel : …………………..................................................................................................................

e-mail : ………………….............................................................................................................

NIP : ……....................................................................................................................................

REGON : ……..............................................................................................................................

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………….. Nr KRS ………………...................................................................................................................*

Podmiot wpisany do CEiIDG RP*

Podatnik VAT – TAK – NIE*

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy :

- …………………………………………………………………………………………….……..

- ……..……………………………………………………………………………………………

Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..………………….......................................

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :

Wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych  do ćwiczeń do  pracowni umiejętności pielęgniarskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w zakresie określonym przez Zamawiającego Specyfikacja asortymentowo-ilościowa dla części 1 za cenę :

|  | Wyszczególnienie | Wartość | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia – w zł brutto |  |  |
| 1a. | w tym wartość podatku VAT % (w złotych) |  |  |

- Okres gwarancji i rękojmi ........................miesięcy.

- TERMIN wykonania zamówienia do 14 dni od dnia podpisania umowy

..........................., dnia ..................2020 r.

………......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

DGT.263.10.2020

Załącznik do OFERTY dla części 1

FORMULARZ CENOWY

dla części 1

| Lp. | Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Ilość | Producent i model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawica foliowa uniwersalna, Opakowanie 100 szt. | wykonana z trwałego polietylenu, anatomiczny, uniwersalny kształt, szczelne spojenia - niesterylna | 15opakowań |  |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane; mankiet rolowany, zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar S, Opakowanie 100szt | o parametrach: długość min. 240 mm, grubość na palcu 0,120 mm, na części dłoniowej 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. AQL: 1,0; zgodność z EN 455 1-3 i EN 374-3, zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat III. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów | 6 opakowań |  |
|  | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany. Rozmiar L, Opakowanie 100 szt. | Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu. 0,14 mm, na dłoni 0,11 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <20ug/g. AQL 1,0. Środek ochrony indywidualnej w kat. III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4) oraz EN 374-3, | 10opakowań |  |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane; mankiet rolowany,. Rozmiar L opak. a’100 szt. | o parametrach: długość min. 240 mm, grubość na palcu 0,120 mm, na części dłoniowej 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. AQL: 1,0; zgodność z EN 455 1-3 i EN 374-3, zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat III. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 | 6 opakowań |  |
|  | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany. Rozmiar S opakowanie. a’100 szt. | Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu. 0,14 mm, na dłoni 0,11 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <20ug/g. AQL 1,0. Środek ochrony indywidualnej w kat. III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4) oraz EN 374-3, | 10 opakowań |  |
|  | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany., Rozmiar M Opakowanie a’100 szt. | Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu. 0,14 mm, na dłoni 0,11 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <20ug/g. AQL 1,0. Środek ochrony indywidualnej w kat. III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4) oraz EN 374-3 | 10 opakowań |  |
|  | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany., Rozmiar L, opakowanie. a’100 szt. | Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu. 0,14 mm, na dłoni 0,11 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein <20ug/g. AQL 1,0. Środek ochrony indywidualnej w kat. III. Zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4) oraz EN 374-3 | 30 opakowań |  |
|  | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, Rozm. 6,0 | długość rękawicy minimum 290 mm, grubość na palcu 0.22 mm, na dłoni 0.19 mm oraz na mankiecie min. 0.17 mm; AQL 0.65 rękawice zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 | 10 sztuk |  |
|  | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, Rozmiar 7 | długość rękawicy minimum 290 mm, grubość na palcu 0.22 mm, na dłoni 0.19 mm oraz na mankiecie min. 0.17 mm; AQL 0.65 rękawice zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 | 10 sztuk |  |
|  | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, Rozmiar 9 | długość rękawicy minimum 290 mm, grubość na palcu 0.22 mm, na dłoni 0.19 mm oraz na mankiecie min. 0.17 mm; AQL 0.65 rękawice zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 | 10 sztuk |  |
|  | maseczki chirurgiczne | MASECZKA 3- WARSTWOWA OCHRONNA CE | 2500 sztuk |  |
|  | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (igły, kaniule, strzykawki itp.), jednorazowe napełnienie. Rozmiar 4-5 L | wykonany z trwałego tworzywa odpornego na przekłucia, uderzenia i chemikalia, bezpieczna, szczelna pokrywa zamykająca, otwory wpustowe przystosowane do kształtu sprzętu medycznego, kształt pojemnika owalny | 4 sztuk |  |
|  | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (igły, kaniule, strzykawki itp.), jednorazowe napełnienie. Rozmiar 2 L | wykonany z trwałego tworzywa odpornego na przekłucia, uderzenia i chemikalia, bezpieczna, szczelna pokrywa zamykająca, otwory wpustowe przystosowane do kształtu sprzętu medycznego, kształt pojemnika owalny | 10 sztuk |  |
|  | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (igły, kaniule, strzykawki itp.), jednorazowe napełnienie. Rozmiar 0,5-0,7 L | wykonany z trwałego tworzywa odpornego na przekłucia, uderzenia i chemikalia, bezpieczna, szczelna pokrywa zamykająca, otwory wpustowe przystosowane do kształtu sprzętu medycznego, kształt pojemnika owalny | 10 sztuk |  |
|  | środek do pielęgnacji rąk op. a 0,5 L | Krem ochronny | 10 sztuk |  |
|  | trytki do zamykania worków na odpady | Długość ok. 15 cm. | 500 sztuk |  |

SZCZEGÓŁOWE

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa Netto (zł) | Wartość Netto (w zł) | Wartość Brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawica foliowa uniwersalna, Opakowanie 100 szt. | 15 opako wań |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane; mankiet rolowany, zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar S, Opakowanie 100szt | 6 opakowań |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany. Rozmiar L, Opakowanie 100 szt. | 10 opakowań |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane; mankiet rolowany,. Rozmiar L opak. a’100 szt. | 6 opakowań |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany. Rozmiar S opakowanie. a’100 szt. | 10 opakowań |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany., Rozmiar M Opakowanie a’100 szt. | 10 opakowań |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe, niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany., Rozmiar L, opakowanie. a’100 szt. | 30 opakowań |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, Rozm. 6,0 | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, Rozmiar 7 | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, Rozmiar 9 | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 11 | maseczki chirurgiczne | 2500 sztuk |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (igły, kaniule, strzykawki itp.), jednorazowe napełnienie. Rozmiar 4-5 L | 4 sztuk |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (igły, kaniule, strzykawki itp.), jednorazowe napełnienie. Rozmiar 2 L | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (igły, kaniule, strzykawki itp.), jednorazowe napełnienie. Rozmiar 0,5-0,7 L | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 15 | środek do pielęgnacji rąk op. a 0,5 L | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 16 | trytki do zamykania worków na odpady | 500 sztuk |  |  |  |  |
| 17 | jednorazowe czyściwo do porządkowania stanowiska pracy | 600 sztuk |  |  |  |  |

Wartość netto: …………………………………………….zł

Wartość brutto: ……………………………………………zł

Wartość pakietu brutto słownie: ……………………………………………………

…………………..

Miejscowość, data                                                                               …..……………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub osoby przez niego upoważnionej