Głogów, dnia 04.06.2021

**Wyjaśnienia treści SWZ nr 1**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. ,, Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz do Pracowni Diagnozy Pedagogicznej w PWSZ w Głogowie”.

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – pozycja 3 Wózek transportowy

Czy regulacja wysokości od 54 do 90 cm spełnia wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wózek transportowy z regulacją wysokości od 54 cm do 90 cm.

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego i zadanie nr 6 – Uzupełniający zestaw drobnego sprzętu medycznego

Prosimy w pkt. 8 „Opisu przedmiotu zamówienia” o wyrażenie zgody na dopisanie słów ***„jeśli dotyczy”.*** Przy tego rodzaju produktach (m.in. nożyczki, termometry, glukometry, miary krawieckie itp.) jakie należy zaoferować w zadaniu nr 5 i 6 nie ma możliwości pozyskania dokumentów, których oczekuje Zamawiający ze względu na to, że wiele z tych produktów jest ogólnie dostępnych do kupienia w aptekach czy sklepach internetowych, jako Wykonawca mamy możliwość zaoferowania ich w niniejszym postępowaniu, jednak nie mamy możliwości bycia importerem, czy dystrybutorem wszystkich tych produktów i tym samym pozyskania wszystkich dokumentów jakich oczekuje Zamawiający, nadmieniamy także, że deklaracje zgodności CE są wystawiane przez producentów tylko dla produktów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dopisuje do opisu przedmiotu zamówienia pkt 8 słowa : „jeśli dotyczy” w odniesieniu do wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu.

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego i zadanie nr 6 – Uzupełniający zestaw drobnego sprzętu medycznego

Prosimy w pkt. 9 „Opisu przedmiotu zamówienia” o wyrażenie zgody na dopisanie słów ***„jeśli dotyczy”***. Odpowiedniej modyfikacji prosimy dokonać również we wzorze umowy (zał. nr 11 do SWZ) w §3 pkt. 3. Przy tego rodzaju produktach (m.in. nożyczki, termometry, glukometry, miary krawieckie itp.) jakie należy zaoferować w zadaniu nr 5 i 6 nie ma możliwości pozyskania dokumentów, których oczekuje Zamawiający ze względu na to, że wiele z tych produktów jest ogólnie dostępnych do kupienia w aptekach czy sklepach internetowych, często są do nich dołączone tylko ulotki lub też instrukcja użytkowania produktu znajduje się na opakowaniu, jako Wykonawca mamy możliwość zaoferowania ich w niniejszym postępowaniu, jednak nie mamy możliwości bycia importerem, czy dystrybutorem wszystkich tych produktów i tym samym pozyskania wszystkich dokumentów jakich oczekuje Zamawiający, nadmieniamy także, że deklaracje zgodności są wystawiane przez producentów tylko dla produktów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i dopisuje do opisu przedmiotu zamówienia pkt 9 słowa : „jeśli dotyczy” w odniesieniu do wymogu dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu.

**Pytanie nr 4**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego i zadanie nr 6 – Uzupełniający zestaw drobnego sprzętu medycznego

Prosimy w pkt. 11 „Opisu przedmiotu zamówienia” o wyrażenie zgody na dopisanie słów ***„jeśli dotyczy”***. Przy tego rodzaju produktach (m.in. nożyczki, termometry, miary krawieckie itp.) jakie należy zaoferować w zadaniu nr 5 i 6 nie ma koniczności wykonywania montażu, uruchomienia i szkolenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga montażu, uruchomienia i szkolenia do zadania 5 i 6. Zamawiający wyraża zgodę i dopisuje do opisu przedmiotu zamówienia pkt 11 słowa : „jeśli dotyczy” w odniesieniu do wymogu montażu, uruchomienia i szkolenia.

**Pytanie nr 5**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 1 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali pielęgniarstwa wysokiej wierności

Prosimy (w pkt. 19) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wózka na worki 60-80 litrów, czy 100-120 litrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje wózka na worki o pojemności worka mieszczącej się w zakresie 60 do 120 l litrów. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 6**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 1 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali pielęgniarstwa wysokiej wierności

Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści miski wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza miski wykonane ze stali nierdzewnej na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 7**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 2 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu ALS

Prosimy (w pkt. 25) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wózka na worki 60-80 litrów, czy 100-120 litrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje wózka na worki o pojemności worka mieszczącej się w zakresie 60 do 120 l litrów. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 8**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 2 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu ALS

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści miski wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza miski wykonane ze stali nierdzewnej na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy: Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 3 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

Prosimy (w pkt. 1) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wózka na worki 60-80 litrów, czy 100-120 litrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje wózka na worki o pojemności worka mieszczącej się w zakresie 60 do 120 l litrów. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy: Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 3 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści unieruchomienia do zakładania wkłuć tylko dla dzieci i dorosłych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści unieruchomienia do zakładania wkłuć tylko dla dzieci i dorosłych na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 11**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 4 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali egzaminacyjnej OSCE

Prosimy (w pkt. 18) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wózka na worki 60-80 litrów, czy 100-120 litrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje wózka na worki o pojemności worka mieszczącej się w zakresie 60 do 120 l litrów. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 12**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 4 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali egzaminacyjnej OSCE

Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści miski wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza miski wykonane ze stali nierdzewnej na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 13**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 5 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu BLS

Prosimy (w pkt. 1) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje wózka na worki 60-80 litrów, czy 100-120 litrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje wózka na worki o pojemności worka mieszczącej się w zakresie 60 do 120 l litrów. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 14**

Zadanie nr 5 – Zestawy drobnego sprzętu medycznego

Pozycja nr 5 – Zestaw

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści miski wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza miski wykonane ze stali nierdzewnej na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 15**

W Rozdziale IV, I.7: 7 napisane jest: "Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych", natomiast w Rozdziale IV, IV.2 jest "Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych". Bardzo proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

**Odpowiedź:** Rozbieżność została wyjaśniona w modyfikacji nr 1 z dnia 02.06.2021 r. Dostępna pod adresem <https://bip.pwsz.glogow.pl/przetarg/630/dgt-262-3-2021>

**Pytanie nr 16**

W Rozdziale IV, IV.2. zdefiniowano ofertę częściową jako ofertę na "każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część" traktowaną jako "oddzielny przedmiot zamówienia". W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy oferta częściowa dotyczy całych części (1-10) zamówienia, jak je zdefiniowano w SIWZ, czy też może być składana na oddzielne pozycje w ramach danej części z zakresu 1-10.

**Odpowiedź:** Oferta częściowa dotyczy całych części (zadania od 1-10).

**Pytanie nr 17**

Czy do realizacji zamówienia będą dopuszczone podmioty, które nie wykonały w okresie ostatnich 3 lat żadnej dostawy na podstawie postępowania przetargowego, a jedynie na podstawie zamówień "z wolnej ręki"?

**Odpowiedź:** Tak, do realizacji zamówienia będą dopuszczone podmioty, które nie wykonały w okresie ostatnich 3 lat żadnej dostawy na podstawie postępowania przetargowego, a jedynie na podstawie zamówień "z wolnej ręki".

**Pytania nr 18**

Dotyczy ogólnych warunków umowy do zadania 7 – modele anatomiczne:

W związku z prowadzonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu dotyczącego montażu dla pakietu 7? Modele opisane w tej części nie wymagają specjalnego montażu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga montażu do zadania nr 7. Zmiana załącznika nr 1 do SWZ z dnia 04.06.2021.

**Pytania nr 19**

W dokumencie SWZ rozdział IX „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” ust. 2 pkt. 1 Zamawiający wymaga przedstawienia referencji z dostaw z ostatnich trzech lat. Nie jest określona ilość dostaw oraz kwota jaką Wykonawca ma wykazać. W związku z tym pytamy Zamawiającego, czy 3 dostawy o kwocie min. 3000,00 zł brutto na manekiny szkoleniowe będą wystarczające?

**Odpowiedź:** Tak, 3 dostawy o kwocie min. 3000,00 zł brutto na manekiny szkoleniowe będą wystarczające.

**Pytania nr 20**

Zadanie 1. Pozycja 5. Część 1. Wózek na odpady podwójny – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej wózek na odpady wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek na odpady wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 21**

Zadanie 1. Pozycja 5. Część 1. Wózek na odpady podwójny – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na odpady którego podstawa nie jest osłonięta tworzywem ABS?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wózek na odpady którego podstawa jest osłonięta innym materiałem niż tworzywo ABS na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 22**

Zadanie 1. Pozycja 6. Część 1. Wózek na odpady podwójny – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na odpady wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek na odpady wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 23**

Zadanie 1. Pozycja 6. Część 1. Wózek na odpady podwójny – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na odpady którego podstawa nie jest osłonięta tworzywem ABS?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza na odpady którego podstawa jest osłonięta innym materiałem niż tworzywo ABS na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

